**ÖLÇÜ ALETİ SAHİPLERİNE ÖNEMLİ DUYURU**

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olup, 9 ncu Maddesinin (b) fıkrası gereğince ölçü ve ölçü aletleri periyodik muayeneye tabii tutulmaktadırlar.

-Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir,

-Isı sayaçlarının periyodik muayeneleri 5 yılda bir,

-Hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, naklimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarının periyodik muayenelerinin iki yılda bir,

-Takograf cihazlarının periyodik muayeneleri iki yılda bir,

-Ticari taksilerde kullanılan Taksimetreler üç yılda bir,

-Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazlarının periyodik muayenelerinin yılda bir, ölçü aleti sahibi tarafından yaptırılması zorunludur.

**Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri** :

-2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri

-Hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri

-Diğer tartı aletleri, aks kantarları, hububat muayene aletleri, demir yolu yük ve sarnıçlı vagonları,nakilmetreler,

-Akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçları

-Elektrik, su ve gaz sayaçları

**Belediye Grup Merkezi Ölçü Ayar Memurluklarına Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri:**

-Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve Pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,

-Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; Masa Terazisi, Asma Terazi, Tek kollu Kantarlar, İbreli Teraziler

-Uzunluk Ölçüleri (Tek Parçalı Ağaç Metreler)

-Akıcı Maddeler için hacim ölçüleri

-Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri

-5 kg’a kadar 5 kg dahil hassas olmayan kütle ölçüleri (tartılar) için

**Yetkili Muayene Servislerine (YMS) Müracaat edilmesi Gereken Ölçü Aletleri ;**

-I. ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (Kuyumcu ve Eczanede kullanılan teraziler)

-Tartım kapasitesi 2.000 kg'a kadar olan (2.000 kg dahil) III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri (Market, kasap, manav vb. kullanılan teraziler)

-Otomatik tartı aletleri,

-Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları,

-Isı sayaçları

-Taksimetre ve Takograf cihazları

Not-1) Isı sayaçlarının periyodik muayenesi için Apartman yöneticilerinin msgm.sanayi.gov.tr adresinde güncellenen “Isı Sayacı Yetkili Muayene servislerinin” adreslerine ulaşarak başvuru yapabilirler.

Not-2)-a)Ticari taksilerde kullanılan taksimetrelerin İlk muayenesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Birinci fıkranın (a) bendine göre ilk muayenesi yapılmış taksimetrelerin taksiye montajının yapılması halinde ilk muayene geçerlilik süresine bakılmaksızın en geç beş iş günü içerisinde periyodik muayenesi yaptırılır. Birinci fıkranın (b) bendine göre ilk muayenesi yapılmış taksimetrelerin ise ilgili kurum/kuruluş tarafından tarife yayımlanması halinde ilk muayene geçerlilik süresine bakılmaksızın periyodik muayenesi yaptırılır.

**b)**İlgili kurum/kuruluş tarafından yayımlanan tarife değişiklik tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içerisinde, tamir ve ayar servisince tarifesi yüklenen taksimetre için muayene servisi tarafından yapılan genel muayene olup, geçerliliği bir sonraki tarife değişikliği kapsamında yapılacak muayene tarihine kadardır. Bu muayenenin yaptırılmasından kullanıcı sorumludur. (19.02.2019 tarihli ve 30691 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlara 28 Şubat 2019 günü mesai bitimine kadar beyanname vermeyen ölçü ve ölçü aleti sahiplerine 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15/c Maddesine göre “damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanmak” fiilinden dolayı 2.600,00 TL İdari Para Cezası uygulanacaktır.

Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü